РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад с. Башлыкент»

368559  Каякентский  район, с. Башлыкент,  ул. Ленина 17

«27»     04    2022г.							                      № 37

Главному государственному  инспектором

ОНД и ПР №11 по г. Избербаш и Каякентскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Магомедову Б. А.

Информация

о проведенной работе в МБДОУ «Детский сад с. Башлыкент» по представлению  соблюдений требования пожарной безопасности и устранению выявленных нарушений при проведении плановой проверки.

Выполнены следующие пункты представления ;  составлен договор на дублирование системы пожарной сигнализации подачу звукового и светового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта .

На дверях эвакуационных выходов установлены доводчики для автоматического самозакрывания дверей при пожаре .

Проведена обработка огнезащитным покрытием строительных конструкций

Обратилась с письмом в администрацию МР «Каякентский район»  с просьбой о выделении дополнительных средств на устранение выявленных нарушений по  пожарной безопасности.

Заведующий  МБДОУ                 П.З.Арсланбекова